# 突发环境事件应急演习过程记录

演习地点：“康盛口”轮

| 演 习 时 间 | 演 习 指 挥 | 记录人 |
| --- | --- | --- |
| 2021.3.22 10：00-10：20 | 赵洪强 | 陈明浩 |
| 车间实际人员22人，实际参加人员22人。 |  |  |
| 模拟应急演练地点：“康盛口”轮甲板。应急演练使用对讲机频道：船用14频道。 - 船舶安全巡回检查人员发现火灾险情，立即报告船方应急指挥（船长），总指挥拉响警报，并全船广播通知进入应急状态。 - 船方消防队按应急部署执行应急程序：到达应急集合点后汇报人数，船方应急指挥（船长），指挥消防队进入救援区域。 - 船方应急指挥向厂方执行副总指挥通报船舶救援地点，要求厂方消防人员到达救援现场共同执行应急程序。 （应急救援过程模拟5分钟后.........） - 船方消防队长向船方应急指挥报告：火势太多，无法有效控制，请求支援。 - 船方应急指挥向厂方执行副总指挥通报火势情况。。 （应急救援过程模拟5分钟后，厂方4名消防队员到达........） - 厂方副总指挥向总指挥通报所有救援物资到达，厂方消防队利用救援物资迅速开展应急救援。 （救援过程模拟5分钟后........） - 厂方消防队员向厂方执行副总通报火灾已控制,。 （救援过程模拟5分钟后........） - 厂方消防队员向总指挥报告明火已扑灭、可燃物清理完毕。 9、总指挥发警报，并全船广播应急预案综合演练结束。 |  |  |